## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年06月29日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 58.83 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.475 | 1.068 | 20 | 59.518 | 43.096 | 80 | 128.508 | 93.051 | 250 | 14.72 | 50284.9649 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.475 | 1.081 | 20 | 46.951 | 34.401 | 80 | 130.897 | 95.910 | 250 | 17.04 | 57002.265 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.343 | 0.369 | 10 | 0.008 | 0.008 | 50 | 43.168 | 47.005 | 200 | 2.317 | 29083.6399 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.823 | 89.586 | 10 | 0.022 | 2.350 | 35 | 0.534 | 58.171 | 50 | 0.617 | 5952.0448 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.824 | 2.046 | 5 | 18.101 | 19.917 | 35 | 29.830 | 33.146 | 50 | 10.011 | 760955.4834 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.818 | 2.038 | 5 | 17.912 | 19.571 | 35 | 27.891 | 31.038 | 50 | 11.654 | 908103.3262 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.106 | 2.690 | 5 | 14.893 | 18.841 | 35 | 24.321 | 30.692 | 50 | 11.655 | 801637.3509 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 1.412 | 1.584 | 5 | 16.979 | 18.801 | 35 | 29.092 | 32.395 | 50 | 11.006 | 764380.9617 | --
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.5171 | 1.1193 | 30 | 39.528 | 60.188 | 150 | 56.107 | 86.620 | 200 | 7.208 | 58583.3375 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.2232 | 0.3714 | 30 | 24.161 | 40.214 | 150 | 7.524 | 12.522 | 200 | 7.672 | 105961.83 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.893 | 4.003 | 30 | 4.714 | 6.468 | 150 | 30.751 | 42.88 | 200 | 5.071 | 40845.3261 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.0274 | 3.3413 | 30 | 32.077 | 52.867 | 150 | 26.418 | 43.540 | 200 | 7.107 | 184173.3394 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 2.0233 | 2.9272 | 30 | 30.652 | 44.110 | 150 | 27.364 | 39.493 | 200 | 8.032 | 92478.44 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.9793 | 3.8365 | 20 | 0.190 | 0.746 | 50 | 3.241 | 12.696 | 100 | 2.957 | 34109.58 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.384 | -- | 10 | 0.281 | -- | 100 | 1.757 | -- | 100 | 3.446 | 902.4717 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.296 | 0.431 | 30 | 8.178 | 11.895 | 150 | 49.313 | 71.724 | 200 | 5.708 | 76673.177 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 2.059 | 2.11 | 30 | 51.787 | 52.56 | 150 | 106.662 | 108.45 | 200 | 4.996 | 85265.1296 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.638 | 5.624 | 30 | 26.525 | 41.01 | 150 | 57.749 | 89.284 | 200 | 6.883 | 179277.2535 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.944 | 4.408 | 30 | 12.261 | 27.799 | 150 | 32.098 | 72.776 | 200 | 7.534 | 142142.3425 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 2.363 | 2.363 | 30 | 9.257 | 9.257 | 80 | -- | -- | -- | 17.527 | 122227.9172 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 1.096 | 1.139 | 15 | 9.888 | 10.325 | 30 | 34.798 | 35.958 | 150 | 4.688 | 768293.9401 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.3984 | -- | 30 | 10.008 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.060 | 83925.535 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.660 | 1.660 | 30 | 1.231 | 1.231 | 70 | -- | -- | -- | 4.258 | 46732.202 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.503 | 1.503 | 30 | 2.993 | 2.993 | 30 | -- | -- | -- | 9.128 | 193402.8075 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 2.207 | 2.207 | 30 | 2.162 | 2.162 | 70 | -- | -- | -- | 4.986 | 55731.3018 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.628 | 1.628 | 30 | 5.872 | 5.872 | 30 | -- | -- | -- | 6.186 | 134086.9938 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.7197 | -- | 30 | 4.281 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.592 | 130253.745 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.216 | 10.533 | 5 | 0.187 | 6.979 | 35 | 0.779 | 40.832 | 50 | 0.011 | 91.5079 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 1.3459 | 19.4669 | 5 | 0.073 | 1.060 | 35 | 0.311 | 4.491 | 50 | 0.029 | 224.9998 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.849 | 31.258 | 5 | 0.156 | 5.057 | 35 | 0.492 | 18.741 | 50 | 0.007 | 57.7138 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.746 | 27.545 | 5 | 0.066 | 2.501 | 35 | 0.494 | 17.724 | 50 | 0.019 | 163.0223 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 1.302 | 1.302 | 5 | 0.203 | 0.203 | 35 | 1.430 | 1.430 | 50 | 0.011 | 240.4042 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.344 | 0.344 | 30 | 4.105 | 4.105 | 30 | -- | -- | -- | 17.122 | 283973.5774 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 1.414 | 1.414 | 30 | 4.166 | 4.166 | 30 | -- | -- | -- | 15.560 | 248005.7964 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.654 | 2.339 | 15 | 7.660 | 10.765 | 30 | 25.608 | 35.965 | 150 | 2.229 | 314942.7669 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 2.2167 | 2.2167 | 30 | 1.475 | 1.475 | 80 | -- | -- | -- | 6.863 | 146159.3175 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.8767 | 1.8767 | 10 | 6.625 | 6.625 | 30 | -- | -- | -- | 9.381 | 98345.5709 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.2060 | 1.2060 | 10 | 7.262 | 7.262 | 30 | 0 | 0 | -- | 9.778 | 98480.215 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.400 | 1.268 | 10 | 4.580 | 4.144 | 35 | 28.236 | 25.532 | 50 | 15.951 | 1573431.4906 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.294 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.860 | 486372.7655 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 0.953 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.188 | 417103.0753 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.559 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.749 | 411553.007 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.695 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.901 | 637690.7092 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.388 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.099 | 662281.3332 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.6765 | 1.5872 | 5 | 3.411 | 3.229 | 35 | 19.882 | 18.824 | 50 | 8.223 | 327762.1475 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 2.051 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.226 | 640318.9755 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.306 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.348 | 748192.509 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.211 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.437 | 539325.7942 | 停运
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.3607 | 1.8089 | 10 | 5.521 | 7.340 | 35 | 9.764 | 12.981 | 50 | 9.508 | 283457.91 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.3576 | 1.2601 | 10 | 0.237 | 0.220 | 35 | 35.158 | 32.632 | 50 | 18.128 | 703117.9853 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.2360 | 0.2360 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.7568 | 478035.1446 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.3779 | 0.3779 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.5367 | 333650.8193 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.2220 | 0.1267 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.907 | 189220.8062 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.0645 | 0.0374 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.022 | 699272.3687 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.6438 | 0.6079 | 10 | 0.026 | 0.024 | 35 | 34.436 | 32.518 | 50 | 17.789 | 684653.7144 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.1643 | 0.0782 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.313 | 283632.4562 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.7493 | 0.7493 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.7882 | 476641.71 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.3596 | 0.3596 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.2678 | 425830.1053 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.4484 | 1.0545 | 10 | 37.573 | 27.355 | 35 | 36.101 | 26.284 | 50 | 11.331 | 373191.1269 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.6431 | 0.4850 | 10 | 3.309 | 2.496 | 35 | 35.396 | 26.696 | 50 | 14.025 | 775492.47 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.5337 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.825 | 471407.4025 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 0.9934 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.775 | 333517.7606 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.3438 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.727 | 894263.3975 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 2.1940 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.536 | 594745.1274 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4964 | 0.5699 | 10 | 7.286 | 8.365 | 35 | 5.625 | 6.459 | 50 | 0.369 | 15573.6184 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 1.6195 | 1.6372 | 10 | 20.772 | 20.999 | 35 | 7.426 | 7.507 | 50 | 3.656 | 206839.507 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.2931 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.066 | 355049.6267 | --
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.572 | 0.953 | 30 | 13.192 | 21.301 | 150 | 42.558 | 67.795 | 200 | 6.925 | 101050.617 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.327 | 1.787 | 30 | 43.547 | 57.588 | 150 | 33.735 | 45.043 | 200 | 7.728 | 121413.0279 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 2.991 | 7.333 | 30 | 5.914 | 14.351 | 150 | 24.751 | 60.263 | 200 | 5.358 | 55692.1378 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.532 | 1.058 | 30 | 22.321 | 43.863 | 150 | 20.844 | 41.153 | 200 | 9.866 | 134211.5438 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 3.862 | 5.970 | 30 | 36.476 | 56.382 | 150 | 42.652 | 65.929 | 200 | 11.78 | 166921.8729 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 3.100 | -- | 30 | 3.486 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.934 | 265434.137 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 1.377 | -- | 30 | 5.839 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.116 | 211478.082 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 1.695 | 1.478 | 15 | 9.294 | 8.102 | 30 | 37.813 | 32.963 | 150 | 2.047 | 336971.108 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.786 | -- | 30 | 4.394 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.905 | 284201.7473 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.740 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.523 | 107232.1891 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.231 | 1.640 | 10 | 3.806 | 11.201 | 35 | 2.452 | 4.910 | 50 | 8.999 | 181908.7545 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.906 | 0.825 | 10 | 0.366 | 0.332 | 35 | 31.915 | 29.029 | 50 | 14.846 | 47718.2383 | --
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 3.679 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.484 | 126568.7066 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 2.311 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.183 | 155461.9137 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 3.942 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.133 | 71240.8126 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 3.110 | 3.146 | 10 | 0.577 | 0.584 | 35 | 1.935 | 1.958 | 50 | 12.512 | 26482.6213 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 2.334 | 2.385 | 10 | 3.067 | 3.125 | 35 | 11.704 | 11.963 | 50 | 3.685 | 364621881.3333 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 2.913 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.681733 | 105183.0079 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 2.914 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.178 | 244343.6191 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 1.312 | 11.149 | 10 | 0.100 | 0.846 | 100 | 2.524 | 21.454 | 100 | 3.056 | 27825.5216 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.446 | 1.646 | 5 | 5.176 | 5.518 | 35 | 20.555 | 21.866 | 50 | 6.063 | 64104.358 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0 | 0 | 30 | 0.017 | 5.095 | 200 | 0.393 | 151.673 | 300 | 0 | 0 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.218 | 44.321 | 30 | 0.002 | 0.498 | 200 | 0.224 | 51.003 | 300 | 0.318 | 4690.0497 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 2.214 | 229.662 | 10 | 1.203 | 128.504 | 35 | 0.955 | 102.396 | 50 | 0.326 | 8402.1503 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.507 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.037 | 857.5242 | 停运
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.282 | 0.361 | 30 | 37.382 | 47.337 | 150 | 36.753 | 46.213 | 200 | 9.188 | 145414.4376 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 0.568 | 1.058 | 30 | 34.968 | 65.09 | 150 | 14.164 | 26.365 | 200 | 4.664 | 174371.2883 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 1.017 | 0.999 | 30 | 45.305 | 44.498 | 150 | 36.431 | 35.782 | 200 | 0.639 | 8091.3185 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.479 | 0.682 | 30 | 29.982 | 42.708 | 150 | 22.68 | 32.307 | 200 | 6.18 | 89126.4922 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.276 | 4.413 | 30 | 10.411 | 36.01 | 150 | 4.303 | 14.882 | 200 | 6.694 | 126017.8582 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 2.345 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.094 | 141370.1373 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.687 | 0.860 | 10 | 7.785 | 9.696 | 35 | 12.650 | 15.749 | 50 | 6.998 | 214540.3294 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 0.804 | 0.804 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.806 | 103547.498 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 2.876 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.867 | 247295.6015 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.656 | 0.691 | 10 | 1.554 | 1.64 | 35 | 0.399 | 0.437 | 50 | 7.787 | 10343.9205 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.207 | 1094.979 | 停运
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.209 | 954.3048 | 停运
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 3.230 | 152.651 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0.896 | 41246.6922 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.318 | -7.553 | 20 | 0.305 | -7.26 | 80 | 0.831 | -19.77 | 250 | 17.676 | 80539.2621 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 1.253 | -15.093 | 20 | 0.102 | -1.235 | 80 | -0.998 | 12.021 | 250 | 18.18 | 82747.059 | 停运
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 2.4542 | 4.0044 | 30 | 37.874 | 61.799 | 150 | 27.006 | 44.065 | 200 | 6.214 | 61143.26 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.21 | 0.29 | 10 | 0 | 0 | 35 | 6.91 | 9.66 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.266 | -3.365 | 10 | 0.103 | 6.558 | 35 | 0.897 | 27.297 | 50 | 0.516 | 20190.573 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.340 | 0.339 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.013 | 509.7256 | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.268 | 1.742 | 30 | 4.702 | 6.449 | 150 | 40.167 | 53.407 | 200 | 4.971 | 51154.8351 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.402 | 0.526 | 30 | 49.286 | 64.426 | 150 | 21.974 | 28.576 | 200 | 7.364 | 91008.7561 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.018 | 1.235 | 30 | 30.984 | 37.531 | 150 | 28.553 | 34.170 | 200 | 7.325 | 79971.4742 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.628 | 2.784 | 30 | 20.560 | 21.619 | 150 | 26.375 | 27.600 | 200 | 6.224 | 66907.6996 | --
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | 1.885 | 2.469 | 30 | 21.976 | 28.617 | 150 | 32.671 | 42.473 | 200 | 12.520 | 99206.8994 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.7382 | 2.1486 | 30 | 25.310 | 31.285 | 150 | 33.347 | 41.220 | 200 | 9.512 | 98898.6318 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.454 | 1.959 | 30 | 28.885 | 38.786 | 150 | 24.324 | 32.499 | 200 | 4.017 | 56199.5244 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.181 | 1.518 | 15 | 4.774 | 6.136 | 30 | 26.433 | 33.978 | 150 | 1.81 | 96803.9484 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.229 | 1.330 | 15 | 8.809 | 9.411 | 30 | 31.628 | 33.496 | 150 | 1.940 | 103678.5571 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.803 | 0.909 | 15 | 6.975 | 7.896 | 30 | 25.629 | 29.011 | 150 | 2.275 | 118360.4167 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.524 | 1.816 | 15 | 7.2 | 8.579 | 30 | 29.939 | 35.675 | 150 | 2.209 | 98260.7366 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.073 | 1.611 | 15 | 2.894 | 4.355 | 30 | 19.324 | 28.996 | 150 | 2.331 | 102480.6139 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.578 | 0.578 | 30 | 4.675 | 4.675 | 70 | -- | -- | -- | 8.928 | 45932.4221 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 2.718 | 2.718 | 30 | 6.397 | 6.397 | 30 | -- | -- | -- | 10.242 | 140275.588 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.462 | 1.462 | 30 | 6.221 | 6.221 | 70 | -- | -- | -- | 6.827 | 33327.4543 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 0.681 | 0.681 | 30 | 8.035 | 8.035 | 30 | -- | -- | -- | 9.587 | 128942.6915 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.529 | -- | 30 | 5.181 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.191 | 40088.2207 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.242 | -- | 30 | 8.220 | -- | 30 | -- | -- | -- | 9.507 | 124831.708 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.804 | 0.978 | 15 | 4.157 | 5.061 | 30 | 25.348 | 30.864 | 150 | 1.697 | 91956.092 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 1.034 | 2.072 | 10 | 4.066 | 8.149 | 35 | 0.072 | 0.144 | 50 | 3.404 | 112816.8608 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.598 | 0.598 | 30 | 14.019 | 14.019 | 80 | -- | -- | -- | 17.777 | 86872.6565 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.345 | 0.345 | 30 | 8.586 | 8.586 | 80 | -- | -- | -- | 12.552 | 129391.6177 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.524 | 0.524 | 30 | 9.75 | 9.75 | 80 | -- | -- | -- | 7.163 | 74814.5936 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.387 | 0.557 | 5 | 1.798 | 2.587 | 35 | 10.969 | 15.781 | 50 | 20.645 | 275106.1464 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 1.439 | 0 | 15 | 0.019 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 8.313 | 125488.9937 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.498 | -- | 30 | 2.098 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.132 | 112795.5371 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.271 | 0 | 30 | 0.004 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.765 | 27309.2384 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.542 | 0 | 30 | 6.771 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.620 | 58524.365 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.891 | 0.891 | 15 | 1.885 | 1.885 | 30 | -- | -- | -- | 11.916 | 147435.656 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 7.487 | 7.487 | 30 | 4.870 | 4.870 | 80 | -- | -- | -- | 3.128 | 81013.4883 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.818 | 0.818 | 15 | 1.178 | 1.178 | 30 | -- | -- | -- | 11.629 | 278483.2889 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.079 | 1.144 | 15 | 9.733 | 10.274 | 30 | 24.294 | 25.658 | 150 | 2.384 | 336316.7288 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.546 | 4.369 | 20 | 15.803 | 130.301 | 50 | 16.891 | 138.664 | 100 | 5.475 | 14014.9556 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.157 | -- | 30 | 6.985 | -- | 30 | -- | -- | -- | 12.575 | 178161.879 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.356 | 0.335 | 15 | 8.763 | 8.263 | 30 | 32.324 | 30.478 | 150 | 0.704 | 78202.7171 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.699 | -- | 30 | 0.960 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.331 | 68646.8785 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.258 | -- | 30 | 3.160 | -- | 70 | -- | -- | -- | 18.435 | 197035.0735 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.638 | -- | 30 | 0.252 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.813 | 41872.464 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.923 | 0.895 | 15 | 8.858 | 8.592 | 30 | 34.515 | 33.48 | 150 | 0.892 | 110201.895 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.936 | -- | 30 | 1.314 | -- | 70 | -- | -- | -- | 12.475 | 139108.5336 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.122 | -- | 30 | 1.273 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.324 | 57767.3929 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.552 | 4.390 | 30 | 67.750 | 83.271 | 150 | 39.607 | 48.277 | 200 | 7.569 | 169308.9049 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0 | 0 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.518 | 8650.0229 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.621 | 1.612 | 15 | 21.867 | 21.738 | 30 | 34.922 | 34.715 | 150 | 3.54 | 313821.969 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.316 | -- | 30 | 13.826 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.350 | 144216.9339 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.319 | -- | 30 | 16.432 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.264 | 223865.937 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.981 | 0.981 | 30 | 32.289 | 32.289 | 80 | -- | -- | -- | 9.949 | 127505.6802 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.059 | 1.208 | 15 | 16.869 | 19.085 | 30 | 27.926 | 31.626 | 150 | 1.800 | 234167.791 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.459 | 1.459 | 30 | 10.201 | 10.201 | 30 | -- | -- | -- | 9.123 | 121862.9717 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 2.184 | 2.184 | 30 | 3.541 | 3.541 | 30 | -- | -- | -- | 11.069 | 156402.4824 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 2.915 | 2.915 | 30 | 33.422 | 33.422 | 80 | -- | -- | -- | 6.356 | 63553.2101 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.209 | 0 | 30 | 4.695 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.073 | 134640.9698 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.194 | 2.194 | 30 | 5.731 | 5.731 | 80 | -- | -- | -- | 7.921 | 108857.6981 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 2.086 | 1.969 | 15 | 12.34 | 11.646 | 30 | 27.229 | 25.697 | 150 | 3.25 | 360580.5915 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.783 | 0 | 30 | 2.309 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 13.285 | 173003.1663 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 1.077 | 0 | 30 | 8.942 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.822 | 254019.2237 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 2.2770 | 3.1667 | 10 | 1.646 | 2.289 | 35 | 18.555 | 25.805 | 50 | 10.213 | 64585.1475 | --
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.8173 | 1.0297 | 30 | 83.664 | 105.407 | 150 | 41.649 | 52.472 | 200 | 5.943 | 117676.0081 | --
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.3094 | 2.6051 | 30 | 35.538 | 40.088 | 150 | 39.550 | 44.613 | 200 | 3.290 | 61832.4975 | --
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.9394 | 2.6856 | 30 | 34.983 | 48.445 | 150 | 38.384 | 53.154 | 200 | 4.538 | 84394.6882 | 停运
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 4.6601 | 8.9766 | 30 | 38.418 | 74.003 | 150 | 16.593 | 31.963 | 200 | 7.819 | 124673.4716 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 3.4064 | 4.7273 | 30 | 39.020 | 54.150 | 150 | 14.731 | 20.443 | 200 | 2.875 | 97712.145 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 2.383 | 3.186 | 30 | 55.981 | 70.738 | 150 | 39.511 | 50.014 | 200 | 4.174 | 71377.0767 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 6.123 | 4.900 | 10 | 0.893 | 0.715 | 35 | 34.686 | 27.756 | 50 | 5.546 | 146897.2904 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.351 | 0.469 | 30 | 53.260 | 70.807 | 150 | 58.241 | 75.861 | 200 | 4.454 | 86557.2277 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 1.0183 | -- | 10 | 0.013 | -- | 100 | 0.406 | -- | 100 | 9.933 | 146373.4925 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.1292 | -- | 10 | 11.961 | -- | 100 | 4.668 | -- | 100 | 0.847 | 3505.9025 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.6679 | -- | 10 | 0.604 | -- | 100 | 3.565 | -- | 100 | 9.617 | 86299.4175 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.4944 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.437 | 7555.605 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1077 | 26.9774 | 10 | 0.037 | 9.188 | 35 | 1.136 | 284.705 | 50 | 1.084 | 24185.0025 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.2232 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.567 | 12121.0075 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.5720 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.199 | 1189.8075 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 3.8072 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.990 | 142750.3265 | --
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.559 | 1.577 | 10 | 0.282 | 0.286 | 35 | 8.461 | 8.572 | 50 | 7.467 | 141207.8212 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.565 | 0.686 | 10 | 4.495 | 5.452 | 35 | 8.521 | 10.336 | 50 | 8.045 | 327245.4968 | --
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 2.770 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.183 | 179277.6822 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.185 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.827 | 163265.4751 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.616 | 0.736 | 10 | 3.155 | 3.777 | 35 | 10.785 | 12.910 | 50 | 4.287 | 147179.3323 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.357 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.760 | 317555.9838 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.476 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.702 | 361402.7158 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 2.136 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.367 | 562558.0208 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 0.806 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.017 | 301866.1118 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.529 | 0.516 | 10 | 2.545 | 2.490 | 35 | 10.726 | 10.486 | 50 | 11.749 | 143158.9218 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.819 | 2.387 | 5 | 15.447 | 19.857 | 35 | 21.711 | 28.311 | 50 | 9.040 | 831967.2537 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.605 | 2.100 | 5 | 14.795 | 19.048 | 35 | 19.643 | 25.205 | 50 | 9.253 | 853613.6464 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 2.3740 | 140.6133 | 5 | 0.319 | 18.865 | 35 | 0.196 | 11.604 | 50 | 0.084 | 7167.0298 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.6642 | 30.9429 | 5 | -0.009 | -0.441 | 35 | 0.033 | 1.541 | 50 | 0.020 | 1846.8826 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.7014 | 0.7433 | 5 | 17.412 | 18.451 | 35 | 32.023 | 33.932 | 50 | 10.311 | 1902929.2125 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.7053 | 1.7630 | 5 | 19.631 | 20.295 | 35 | 34.657 | 35.829 | 50 | 10.020 | 1824167.0225 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.0571 | 2.4156 | 5 | 12.274 | 14.413 | 35 | 21.125 | 24.807 | 50 | 9.462 | 1448177.925 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.1592 | 1.4552 | 5 | 11.502 | 14.440 | 35 | 18.971 | 23.816 | 50 | 8.405 | 1287393.075 | --