## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年07月01日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.894 | 3038.8125 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.645 | 1.155 | 20 | 68.213 | 47.888 | 80 | 132.502 | 93.022 | 250 | 16.72 | 56190.191 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.515 | 1.076 | 20 | 50.726 | 36.027 | 80 | 133.437 | 94.771 | 250 | 15.39 | 52215.4874 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.340 | 0.354 | 10 | 0.928 | 0.973 | 50 | 29.067 | 29.670 | 200 | 2.356 | 29369.9607 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 0.810 | 12.897 | 10 | 0.467 | 7.438 | 35 | 0.879 | 14.005 | 50 | 0.687 | 6666.1716 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 1.883 | 2.151 | 5 | 16.432 | 18.144 | 35 | 27.848 | 31.371 | 50 | 10.448 | 793892.4781 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.861 | 2.075 | 5 | 18.379 | 20.036 | 35 | 28.678 | 31.847 | 50 | 11.281 | 869223.3511 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.212 | 2.928 | 5 | 14.579 | 19.327 | 35 | 24.993 | 33.197 | 50 | 9.795 | 674874.8381 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 1.591 | 1.822 | 5 | 17.484 | 19.862 | 35 | 28.155 | 32.204 | 50 | 9.867 | 683236.693 | --
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.5628 | 0.9102 | 30 | 42.322 | 58.039 | 150 | 68.764 | 93.291 | 200 | 6.714 | 53881.695 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.4551 | 0.8071 | 30 | 21.973 | 38.964 | 150 | 8.371 | 14.845 | 200 | 5.404 | 76015.4475 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.678 | 3.57 | 30 | 10.725 | 14.284 | 150 | 37.419 | 49.765 | 200 | 4.404 | 35370.8711 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.2149 | 3.8486 | 30 | 27.501 | 47.784 | 150 | 29.154 | 50.657 | 200 | 6.949 | 172302.6368 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.6568 | 1.1831 | 30 | 6.842 | 12.723 | 150 | 28.177 | 49.099 | 200 | 7.862 | 89649.1596 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.9335 | 3.8383 | 20 | 0.128 | 0.526 | 50 | 4.613 | 18.969 | 100 | 2.031 | 23235.4525 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.211 | -- | 10 | 0.413 | -- | 100 | 21.757 | -- | 100 | 5.878 | 1927.5936 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.301 | 0.449 | 30 | 9.373 | 13.963 | 150 | 52.508 | 78.226 | 200 | 5.58 | 74627.9487 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 1.951 | 2.17 | 30 | 4.070 | 4.48 | 150 | 83.301 | 91.91 | 200 | 4.347 | 73079.6692 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.169 | 5.03 | 30 | 37.939 | 60.228 | 150 | 55.346 | 87.861 | 200 | 6.713 | 173686.0139 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 2.004 | 4.692 | 30 | 15.889 | 37.211 | 150 | 33.355 | 78.116 | 200 | 7.991 | 150198.5855 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 2.035 | 2.035 | 30 | 8.115 | 8.115 | 80 | -- | -- | -- | 17.881 | 120086.9809 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 1.040 | 1.082 | 15 | 8.825 | 9.203 | 30 | 34.491 | 35.585 | 150 | 4.689 | 773498.9661 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.3456 | -- | 30 | 2.949 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.088 | 85349.9375 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.592 | 1.592 | 30 | 1.071 | 1.071 | 70 | -- | -- | -- | 4.682 | 51299.7804 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.444 | 1.444 | 30 | 3.373 | 3.373 | 30 | -- | -- | -- | 9.649 | 205396.4921 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 2.113 | 2.113 | 30 | 1.189 | 1.189 | 70 | -- | -- | -- | 5.223 | 58322.4666 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.540 | 1.540 | 30 | 3.031 | 3.030 | 30 | -- | -- | -- | 6.670 | 144771.736 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.6756 | -- | 30 | 4.501 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.681 | 132606.3975 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.132 | 2.337 | 5 | 13.044 | 17.246 | 35 | 9.759 | 16.632 | 50 | 12.281 | 74537.9995 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 1.2064 | 3.1286 | 5 | 10.542 | 27.339 | 35 | 7.341 | 19.039 | 50 | 7.257 | 44147.5764 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 1.110 | 4.978 | 5 | 21.974 | 29.100 | 35 | 22.668 | 29.957 | 50 | 18.286 | 110858.6047 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 1.102 | 11.682 | 5 | 10.868 | 14.390 | 35 | 8.278 | 20.066 | 50 | 9.915 | 58761.2839 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 2.169 | 2.169 | 5 | 0.281 | 0.281 | 35 | 0.955 | 0.955 | 50 | 0.013 | 285.6976 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.322 | 0.322 | 30 | 4.373 | 4.373 | 30 | -- | -- | -- | 17.375 | 288004.202 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 1.313 | 1.314 | 30 | 4.595 | 4.595 | 30 | -- | -- | -- | 18.443 | 284965.901 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.601 | 2.114 | 15 | 8.184 | 10.771 | 30 | 28.429 | 37.396 | 150 | 2.273 | 317565.4817 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 2.3329 | 2.3329 | 30 | 3.806 | 3.806 | 80 | -- | -- | -- | 6.637 | 138490.3975 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 2.0530 | 2.0530 | 10 | 7.401 | 7.401 | 30 | -- | -- | -- | 8.532 | 89719.8251 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.2071 | 1.2071 | 10 | 7.114 | 7.114 | 30 | 0 | 0 | -- | 9.444 | 95129.83 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.624 | 1.447 | 10 | 4.635 | 4.136 | 35 | 28.689 | 25.626 | 50 | 15.807 | 1565432.2279 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.416 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.888 | 488420.7953 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 0.901 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.237 | 416886.4669 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.463 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.761 | 421747.0265 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.643 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.641 | 626966.1045 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.360 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.708 | 648414.1605 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.6961 | 1.6340 | 5 | 4.241 | 4.086 | 35 | 21.887 | 21.087 | 50 | 8.960 | 354893.0025 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 2.221 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.107 | 630393.3075 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.204 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.018 | 731251.7943 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.193 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.905 | 1642712.9812 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.4590 | 1.8003 | 10 | 4.322 | 5.333 | 35 | 8.084 | 9.975 | 50 | 7.398 | 217933.38 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.3463 | 1.2019 | 10 | 0.088 | 0.078 | 35 | 35.499 | 31.690 | 50 | 16.758 | 647633.0783 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.1346 | 0.1346 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.1626 | 499311.517 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.3422 | 0.3422 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.5167 | 339018.8523 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.1605 | 0.0916 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.771 | 187484.5375 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.0299 | 0.0181 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.398 | 713397.1208 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.5935 | 0.5645 | 10 | 0.053 | 0.050 | 35 | 34.169 | 32.499 | 50 | 17.820 | 683494.1393 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.0527 | 0.0251 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.109 | 278763.5041 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.6574 | 0.6574 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.9477 | 485473.1917 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.3232 | 0.3232 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.3148 | 429319.1717 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.4562 | 1.0250 | 10 | 38.012 | 26.755 | 35 | 28.758 | 20.241 | 50 | 11.250 | 364919.2123 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.6498 | 0.5476 | 10 | 2.826 | 2.382 | 35 | 32.622 | 27.493 | 50 | 14.410 | 800377.0775 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.4431 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.560 | 470537.1 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.0500 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.954 | 345321.3649 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.2407 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.437 | 885257.8849 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 2.1438 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.126 | 577286.8042 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4514 | 0.8655 | 10 | 5.604 | 10.744 | 35 | 4.220 | 8.090 | 50 | 0.201 | 8725.4845 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 1.2342 | 1.2545 | 10 | 20.465 | 20.803 | 35 | 11.273 | 11.459 | 50 | 2.082 | 119531.9055 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 1.1477 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.989 | 358182.0057 | --
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.555 | 0.926 | 30 | 15.384 | 24.136 | 150 | 39.363 | 62.375 | 200 | 6.878 | 98596.1896 | --
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.332 | 2.232 | 30 | 35.614 | 47.965 | 150 | 34.441 | 45.609 | 200 | 7.221 | 112524.5732 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 3.222 | 8.066 | 30 | 7.216 | 18.216 | 150 | 24.944 | 62.343 | 200 | 5.413 | 56095.9914 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.489 | 0.924 | 30 | 24.441 | 46.287 | 150 | 24.456 | 45.911 | 200 | 10.239 | 135606.804 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 4.942 | 8.728 | 30 | 46.374 | 81.896 | 150 | 33.010 | 58.296 | 200 | 11.79 | 166635.1033 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 3.012 | -- | 30 | 5.466 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.577 | 260960.2384 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 1.318 | -- | 30 | 6.256 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.110 | 211975.5102 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 1.557 | 1.388 | 15 | 8.151 | 7.268 | 30 | 38.458 | 34.292 | 150 | 1.99 | 332175.7052 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.804 | -- | 30 | 4.004 | -- | 80 | -- | -- | -- | 13.476 | 274535.8712 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.129 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.553 | 109372.552 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.257 | 4.677 | 10 | 0.590 | 11.131 | 35 | 0.004 | 0.080 | 50 | 0.003 | 86.6516 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.694 | 7.044 | 10 | 1.183 | 2.956 | 35 | 23.259 | 27.293 | 50 | 9.721 | 30742.7447 | 停运
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 2.865 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.211 | 117902.3169 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 1.319 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.055 | 579.7236 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.796 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.711 | 51671.3889 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.368 | 2.362 | 10 | 0.243 | 0.242 | 35 | 16.693 | 16.648 | 50 | 12.117 | 25993.9637 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 1.954 | 2.007 | 10 | 2.581 | 2.616 | 35 | 13.013 | 13.352 | 50 | 3.837 | 282458588.6578 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 2.756 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.720862 | 105899.5289 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.333 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.291 | 237711.5378 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 1.295 | 12.885 | 10 | 0.166 | 1.653 | 100 | 6.143 | 61.122 | 100 | 1.094 | 9831.8179 | --
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.387 | 1.588 | 5 | 7.510 | 7.892 | 35 | 25.855 | 27.019 | 50 | 5.849 | 61330.5597 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0 | 0 | 30 | 0.068 | 9.534 | 200 | 0.336 | 50.988 | 300 | 0 | 0 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0.224 | 40.212 | 30 | 0.011 | 2.269 | 200 | 0.388 | 86.139 | 300 | 0.214 | 3184.4415 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 1.161 | 126.120 | 10 | 3.041 | 285.518 | 35 | 1.988 | 192.692 | 50 | 0.407 | 10438.5033 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.454 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.032 | 23276.2555 | 停运
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.307 | 0.441 | 30 | 28.617 | 40.889 | 150 | 31.921 | 45.626 | 200 | 10.052 | 159040.2977 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 0.54 | 1.184 | 30 | 19.016 | 41.701 | 150 | 10.528 | 23.088 | 200 | 5.458 | 204368.3845 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 1.927 | 1.962 | 30 | 55.439 | 56.448 | 150 | 35.024 | 35.661 | 200 | 0.519 | 6410.0116 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.483 | 0.646 | 30 | 30.88 | 41.271 | 150 | 24.343 | 32.534 | 200 | 6.132 | 87353.4416 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.069 | 3.803 | 30 | 10.538 | 37.486 | 150 | 4.369 | 15.543 | 200 | 7.435 | 137168.5892 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机机尾 | 2.304 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.507 | 143067.186 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.698 | 0.870 | 10 | 7.957 | 9.772 | 35 | 13.314 | 16.346 | 50 | 6.843 | 210323.9117 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.061 | 1.061 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.869 | 104362.4037 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 3.212 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.782 | 218202.9852 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.693 | 0.708 | 10 | 0.087 | 0.089 | 35 | 7.866 | 8.088 | 50 | 7.378 | 9701.3565 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.989 | 31464.585 | 停运
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.864 | 12997.4035 | 停运
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 3.288 | 133.985 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0.252 | 11666.0074 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.1 | -2.367 | 20 | 0.309 | -7.316 | 80 | 0.918 | -21.72 | 250 | 17.581 | 79600.7248 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 0.641 | 0.516 | 20 | 332.106 | 267.546 | 80 | 410.019 | 330.313 | 250 | 18.102 | 50315.1671 | --
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.7108 | 2.5643 | 30 | 34.759 | 52.100 | 150 | 33.988 | 50.944 | 200 | 7.008 | 67108.05 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.19 | 0.27 | 10 | 0 | 0 | 35 | 6.69 | 9.3 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.281 | 3.859 | 10 | 0.065 | 0.879 | 35 | 0.905 | 11.206 | 50 | 0.551 | 21560.9698 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.278 | 0.278 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.400 | 14678.0237 | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.509 | 7.882 | 30 | 14.108 | 36.836 | 150 | 36.613 | 57.708 | 200 | 4.311 | 45302.5581 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.402 | 0.533 | 30 | 53.457 | 70.685 | 150 | 20.187 | 26.537 | 200 | 7.480 | 91447.379 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.021 | 1.279 | 30 | 25.737 | 31.802 | 150 | 33.213 | 41.028 | 200 | 8.214 | 88491.6741 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.618 | 3.313 | 30 | 21.183 | 23.332 | 150 | 37.270 | 43.471 | 200 | 6.095 | 65357.0539 | --
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | 1.912 | 1.673 | 30 | 26.324 | 22.919 | 150 | 31.313 | 27.290 | 200 | 11.840 | 94452.2607 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.7412 | 1.9521 | 30 | 27.720 | 31.076 | 150 | 31.953 | 35.822 | 200 | 9.889 | 101519.477 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.445 | 1.884 | 30 | 28.110 | 36.665 | 150 | 21.624 | 27.879 | 200 | 3.923 | 54525.9366 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.919 | 0.953 | 15 | 5.929 | 6.146 | 30 | 30.096 | 31.198 | 150 | 1.894 | 103146.5503 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.158 | 1.476 | 15 | 7.196 | 8.031 | 30 | 31.114 | 34.265 | 150 | 2.150 | 115724.1014 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.562 | 0.643 | 15 | 7.301 | 8.349 | 30 | 29.569 | 33.811 | 150 | 2.092 | 108777.4313 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.985 | 2.336 | 15 | 6.619 | 7.79 | 30 | 30.54 | 35.946 | 150 | 2.73 | 118598.9126 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.229 | 2.568 | 15 | 4.076 | 4.197 | 30 | 20.180 | 19.230 | 150 | 2.480 | 112076.6797 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.575 | 0.575 | 30 | 4.705 | 4.705 | 70 | -- | -- | -- | 9.187 | 46293.0623 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 2.771 | 2.771 | 30 | 7.005 | 7.005 | 30 | -- | -- | -- | 10.41 | 140737.3556 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.697 | 1.697 | 30 | 5.926 | 5.926 | 70 | -- | -- | -- | 6.437 | 30518.2686 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 0.655 | 0.655 | 30 | 7.933 | 7.933 | 30 | -- | -- | -- | 9.877 | 131079.0222 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.54 | -- | 30 | 5.149 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.049 | 38906.1925 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 2.046 | -- | 30 | 7.172 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.125 | 131276.8467 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.865 | 1.024 | 15 | 5.296 | 6.268 | 30 | 26.863 | 31.797 | 150 | 1.696 | 89877.0222 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 1.138 | 2.191 | 10 | 3.952 | 7.612 | 35 | 0.21 | 0.405 | 50 | 3.461 | 113357.0545 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.679 | 0.679 | 30 | 14.814 | 14.814 | 80 | -- | -- | -- | 17.208 | 83293.7029 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.378 | 0.378 | 30 | 7.816 | 7.816 | 80 | -- | -- | -- | 12.646 | 128907.3817 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.529 | 0.529 | 30 | 10.031 | 10.031 | 80 | -- | -- | -- | 6.502 | 67248.1471 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.431 | 0.621 | 5 | 1.421 | 2.046 | 35 | 10.607 | 15.269 | 50 | 20.426 | 276028.0444 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 1.413 | 0 | 15 | 0.022 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 8.469 | 127141.3916 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.514 | -- | 30 | 0.650 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.226 | 114431.8703 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.187 | 0 | 30 | 0.004 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.804 | 27824.4009 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.672 | 0 | 30 | 6.841 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.557 | 57285.0178 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.901 | 0.901 | 15 | 1.110 | 1.110 | 30 | -- | -- | -- | 11.665 | 144541.4817 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 7.528 | 7.528 | 30 | 3.351 | 3.351 | 80 | -- | -- | -- | 3.096 | 79701.7623 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.875 | 0.875 | 15 | 0.613 | 0.613 | 30 | -- | -- | -- | 11.278 | 269138.6851 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.135 | 1.212 | 15 | 7.985 | 8.487 | 30 | 25.867 | 27.499 | 150 | 2.380 | 338657.1587 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.608 | 5.095 | 20 | 12.084 | 102.177 | 50 | 13.323 | 113.226 | 100 | 5.571 | 14163.5252 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 1.059 | -- | 30 | 8.006 | -- | 30 | -- | -- | -- | 13.614 | 192661.0272 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.499 | 0.461 | 15 | 9.946 | 9.198 | 30 | 34.276 | 31.699 | 150 | 1.046 | 114204.5197 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.710 | -- | 30 | 1.873 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.383 | 68702.5682 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.352 | -- | 30 | 5.166 | -- | 70 | -- | -- | -- | 20.930 | 222500.1345 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.684 | -- | 30 | 0.257 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.969 | 43977.7848 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 2.149 | 2.027 | 15 | 8.954 | 8.444 | 30 | 37.548 | 35.41 | 150 | 1.032 | 125800.6969 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.952 | -- | 30 | 1.605 | -- | 70 | -- | -- | -- | 13.169 | 146101.4994 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.122 | -- | 30 | 1.467 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.381 | 58062.0404 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.542 | 7.633 | 30 | 62.936 | 74.716 | 150 | 41.282 | 50.034 | 200 | 7.346 | 166971.9733 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0 | 0 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.865 | 25763.5729 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.586 | 1.573 | 15 | 22.502 | 22.319 | 30 | 34.813 | 34.53 | 150 | 3.531 | 311377.576 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.321 | -- | 30 | 13.782 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.021 | 140684.7836 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.315 | -- | 30 | 18.181 | -- | 30 | -- | -- | -- | 11.202 | 220787.9061 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.968 | 0.968 | 30 | 31.469 | 31.469 | 80 | -- | -- | -- | 10.001 | 127360.7407 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.064 | 1.189 | 15 | 19.324 | 21.456 | 30 | 33.130 | 36.999 | 150 | 1.924 | 252623.7569 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.450 | 1.450 | 30 | 11.902 | 11.902 | 30 | -- | -- | -- | 8.411 | 111885.8298 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 2.230 | 2.230 | 30 | 3.688 | 3.688 | 30 | -- | -- | -- | 10.938 | 153385.5691 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 3.281 | 3.281 | 30 | 36.068 | 36.067 | 80 | -- | -- | -- | 5.823 | 58318.6415 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 2.212 | 0 | 30 | 5.605 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 17.014 | 142301.8486 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.369 | 2.369 | 30 | 8.262 | 8.262 | 80 | -- | -- | -- | 7.783 | 105651.4568 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 2.177 | 2.025 | 15 | 12.668 | 11.781 | 30 | 24.554 | 22.835 | 150 | 3.37 | 361255.6939 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.783 | 0 | 30 | 2.061 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 13.591 | 176245.6554 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 0.891 | 0 | 30 | 9.639 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.967 | 256903.526 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 1.9308 | 5.2665 | 10 | 0.142 | 0.387 | 35 | 14.941 | 40.752 | 50 | 7.710 | 51240.5575 | 停运
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.7388 | 2.2025 | 30 | 65.521 | 82.995 | 150 | 24.517 | 31.056 | 200 | 6.189 | 117243.0349 | --
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.2866 | 2.6048 | 30 | 40.709 | 46.374 | 150 | 38.708 | 44.095 | 200 | 3.621 | 70651.3475 | --
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.6794 | 2.8646 | 30 | 39.581 | 67.513 | 150 | 37.384 | 63.764 | 200 | 4.741 | 85553.6975 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 5.2800 | 10.8653 | 30 | 30.556 | 62.880 | 150 | 19.894 | 40.939 | 200 | 8.139 | 135710.7381 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.5547 | 3.6872 | 30 | 43.494 | 62.776 | 150 | 13.552 | 19.560 | 200 | 3.661 | 126319.9124 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 1.626 | 3.869 | 30 | 47.771 | 60.148 | 150 | 42.023 | 52.049 | 200 | 3.952 | 99607.7895 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 6.222 | 4.918 | 10 | 0.248 | 0.196 | 35 | 38.751 | 30.629 | 50 | 5.468 | 144918.9562 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.343 | 0.467 | 30 | 52.758 | 70.391 | 150 | 56.565 | 74.083 | 200 | 4.610 | 88947.5555 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 0.8431 | -- | 10 | 2.910 | -- | 100 | 0.431 | -- | 100 | 10.439 | 153177.27 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.1219 | -- | 10 | 15.586 | -- | 100 | 4.033 | -- | 100 | 1.102 | 4589.6425 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.6618 | -- | 10 | 0.412 | -- | 100 | 1.334 | -- | 100 | 12.178 | 110828.715 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.6003 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.568 | 26972.9325 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1100 | 18.0460 | 10 | 0.048 | 7.879 | 35 | 0.629 | 103.210 | 50 | 0.548 | 12310.025 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.2184 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.513 | 11003.2699 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.5737 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.190 | 1137.64 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 3.0476 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.309 | 17491.6031 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.567 | 1.847 | 10 | 0.905 | 0.915 | 35 | 18.160 | 18.413 | 50 | 7.499 | 142089.6971 | --
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.445 | 1.194 | 10 | 1.412 | 3.786 | 35 | 1.432 | 3.839 | 50 | 0.423 | 19898.0495 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 2.534 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.174 | 177850.9587 | --
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.217 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.036 | 166344.597 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.578 | 0.694 | 10 | 2.894 | 3.465 | 35 | 11.089 | 13.278 | 50 | 3.384 | 117016.2167 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.365 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.777 | 318267.1696 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.556 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.892 | 367012.5476 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 2.067 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.665 | 543449.4922 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 0.726 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.171 | 307663.1185 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.329 | 0.327 | 10 | 1.961 | 1.954 | 35 | 10.871 | 10.818 | 50 | 10.662 | 130719.8581 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.627 | 2.357 | 5 | 10.631 | 14.722 | 35 | 19.781 | 28.330 | 50 | 8.491 | 781178.3103 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.559 | 2.133 | 5 | 10.846 | 14.322 | 35 | 17.400 | 23.531 | 50 | 8.178 | 750869.3777 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.8514 | 59.5029 | 5 | 0.328 | 22.926 | 35 | 0.456 | 31.852 | 50 | 0.094 | 8004.7337 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.7074 | 33.2984 | 5 | -0.002 | -0.092 | 35 | 0.028 | 1.304 | 50 | 0.025 | 2267.6178 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.6867 | 0.7507 | 5 | 17.327 | 18.940 | 35 | 30.850 | 33.723 | 50 | 9.091 | 1673637.7725 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 1.8211 | 1.8858 | 5 | 18.815 | 19.484 | 35 | 34.505 | 35.731 | 50 | 9.290 | 1674865.1825 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.4095 | 2.5273 | 5 | 18.593 | 19.502 | 35 | 26.205 | 27.487 | 50 | 10.405 | 1546346.1425 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.7427 | 1.8586 | 5 | 19.116 | 20.388 | 35 | 26.146 | 27.886 | 50 | 10.164 | 1465175.795 | --