## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废气)
日期：2025年07月03日
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘（mg/m³） |  |  | 二氧化硫（mg/m³） |  |  | 氮氧化物（mg/m³） |  |  | 流速（m/s） | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值
山西华德冶铸有限公司 | 面漆环形线喷漆排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.574 | 1913.4925 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 1号焚烧炉废气排放口 | 1.743 | 1.222 | 20 | 65.786 | 46.123 | 80 | 133.827 | 93.826 | 250 | 17.34 | 57806.1023 | --
临汾粤丰环保电力有限公司 | 2号焚烧炉废气排放口 | 1.630 | 1.160 | 20 | 64.961 | 46.228 | 80 | 127.049 | 90.413 | 250 | 17.20 | 56766.7013 | --
山西临汾太钢中厚板有限公司 | 热处理加热炉1号长化炉烟筒 | 0.455 | 0.480 | 10 | 1.416 | 1.515 | 50 | 30.883 | 33.003 | 200 | 2.058 | 25981.462 | --
临汾威顿水泥有限责任公司 | 立磨废气排口 | 1.782 | 137.999 | 10 | 0.055 | 4.238 | 35 | 0.471 | 36.451 | 50 | 0.965 | 9185.2822 | 停运
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 1号机组废气出口 | 2.115 | 2.413 | 5 | 18.824 | 21.141 | 35 | 30.582 | 34.610 | 50 | 8.782 | 664695.4094 | --
山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 2号机组废气出口 | 1.863 | 2.117 | 5 | 17.952 | 19.984 | 35 | 28.440 | 32.021 | 50 | 11.944 | 923602.2261 | --
山西临汾热电有限公司 | 1号机组出口 | 2.148 | 2.809 | 5 | 16.921 | 22.088 | 35 | 25.553 | 33.406 | 50 | 9.624 | 656313.6061 | --
山西临汾热电有限公司 | 2号机组出口 | 1.805 | 2.131 | 5 | 17.686 | 20.757 | 35 | 26.479 | 31.344 | 50 | 10.152 | 697028.6249 | --
临汾市尧都区胜尧新型墙体材料厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.5242 | 0.9647 | 30 | 34.500 | 44.130 | 150 | 67.054 | 85.951 | 200 | 6.757 | 53830.9 | --
临汾市尧都区涌溪新型建材厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 0.8680 | 1.6600 | 30 | 21.577 | 41.264 | 150 | 8.679 | 16.597 | 200 | 5.632 | 79500.9925 | --
临汾市尧都区龙利兴墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 4.014 | 4.798 | 30 | 18.589 | 22.264 | 150 | 38.379 | 45.462 | 200 | 4.373 | 35063.7902 | --
临汾市尧基新型墙材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.1152 | 3.6455 | 30 | 25.674 | 44.248 | 150 | 30.821 | 53.120 | 200 | 7.033 | 175563.8839 | --
临汾市尧都区新开源新型建材厂 | 废气排放口 | 0.7685 | 1.4533 | 30 | 18.532 | 34.697 | 150 | 33.390 | 62.581 | 200 | 9.520 | 109281.79 | --
山西沃能化工科技有限公司 | 焚烧炉 | 0.9877 | 3.6871 | 20 | 0.023 | 0.084 | 50 | 8.991 | 33.563 | 100 | 2.001 | 22614.19 | --
曲沃县鸿志碳素科技有限公司 | 废气排放口 | 0.374 | -- | 10 | 1.500 | -- | 100 | 3.961 | -- | 100 | 5.553 | 1498.1827 | --
曲沃县建盛新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 0.292 | 0.42 | 30 | 13.393 | 19.245 | 150 | 48.413 | 69.566 | 200 | 5.539 | 73712.2646 | --
曲沃县恒昌新型建材厂 | 脱硫塔出口 | 2.083 | 2.18 | 30 | 20.329 | 21.12 | 150 | 88.348 | 91.70 | 200 | 4.704 | 79479.9409 | --
曲沃县盛通新型建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 3.214 | 5.129 | 30 | 34.848 | 55.6 | 150 | 53.532 | 85.412 | 200 | 6.941 | 177719.8585 | --
曲沃县浩益建材有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.99 | 4.255 | 30 | 9.839 | 21.034 | 150 | 29.564 | 63.202 | 200 | 6.927 | 129328.5466 | --
山西立恒焦化有限公司 | 干熄焦脱硫装置出口 | 2.050 | 2.050 | 30 | 8.581 | 8.581 | 80 | -- | -- | -- | 17.713 | 117203.161 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号4号二期7米焦炉烟气排口 | 1.177 | 1.398 | 15 | 7.728 | 9.233 | 30 | 31.280 | 37.008 | 150 | 4.345 | 705828.1822 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1期干熄焦除尘 | 1.4168 | -- | 30 | 3.419 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.045 | 83506.92 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉装煤地面站 | 1.928 | 1.928 | 30 | 1.472 | 1.472 | 70 | -- | -- | -- | 4.880 | 53056.4077 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3号焦炉推焦地面站 | 1.816 | 1.816 | 30 | 4.786 | 4.786 | 30 | -- | -- | -- | 9.462 | 197520.3274 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉装煤地面站 | 1.765 | 1.765 | 30 | 1.221 | 1.221 | 70 | -- | -- | -- | 3.957 | 43973.5384 | --
山西立恒焦化有限公司 | 4号焦炉推焦地面站 | 1.691 | 1.691 | 30 | 5.591 | 5.591 | 30 | -- | -- | -- | 6.651 | 141118.3752 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2期干熄焦除尘 | 1.7353 | -- | 30 | 4.243 | -- | 80 | -- | -- | -- | 7.569 | 128797.01 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号燃气轮机 | 0.080 | 0.141 | 5 | 16.048 | 16.779 | 35 | 10.809 | 12.633 | 50 | 12.126 | 72633.0645 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 2号燃气轮机 | 1.0587 | 8.7326 | 5 | 0.027 | 0.219 | 35 | 1.011 | 8.340 | 50 | 0.025 | 222.581 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 3号燃气轮机 | 0.746 | 29.868 | 5 | 0.098 | 3.894 | 35 | 0.625 | 24.264 | 50 | 0.004 | 41.5793 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 4号燃气轮机 | 0.831 | 26.181 | 5 | 6.361 | 16.556 | 35 | 5.592 | 22.378 | 50 | 5.738 | 33959.3145 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 120锅炉 | 1.296 | 1.296 | 5 | 0.412 | 0.412 | 35 | 0.408 | 0.408 | 50 | 0.010 | 233.0748 | 停运
山西立恒焦化有限公司 | 1号装煤推焦地面站 | 0.359 | 0.359 | 30 | 3.946 | 3.946 | 30 | -- | -- | -- | 16.651 | 272658.1387 | --
山西立恒焦化有限公司 | 2号装煤推焦地面站 | 1.596 | 1.596 | 30 | 3.368 | 3.368 | 30 | -- | -- | -- | 17.561 | 268072.6321 | --
山西立恒焦化有限公司 | 1号2号一期6米25焦炉烟气排口 | 1.763 | 2.322 | 15 | 8.391 | 11.036 | 30 | 26.391 | 34.698 | 150 | 2.410 | 331252.108 | --
山西立恒焦化有限公司 | 3#干熄焦地面站排口 | 2.0844 | 2.0844 | 30 | 1.950 | 1.950 | 80 | -- | -- | -- | 6.486 | 132687.3475 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期4号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.9221 | 1.9221 | 10 | 7 | 7 | 30 | -- | -- | -- | 9.055 | 94051.501 | --
山西立恒焦化有限公司 | 二期3号焦炉机侧炉头除尘排口 | 1.2561 | 1.2561 | 10 | 7.253 | 7.253 | 30 | 0 | 0 | -- | 9.776 | 97441.6475 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机头废气排放口 | 1.450 | 1.240 | 10 | 4.987 | 3.973 | 35 | 28.497 | 23.866 | 50 | 15.838 | 1562602.5475 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉矿槽除尘(1860) | 1.406 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.766 | 478286.2362 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#高炉出铁场除尘(1860) | 0.930 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.134 | 408336.4535 | --
山西通才工贸有限公司 | 烧结机尾废气排放口 | 2.506 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.727 | 413810.1741 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉矿槽除尘(1280) | 0.605 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.885 | 629948.0561 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#转炉二次烟气排放口 | 0.412 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.417 | 602162.9364 | --
山西通才工贸有限公司 | 2#锅炉烟气排放口 | 1.6225 | 1.5615 | 5 | 3.441 | 3.312 | 35 | 19.982 | 19.231 | 50 | 8.872 | 350870.0149 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#高炉出铁场除尘(1280) | 2.079 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.291 | 633613.1475 | --
山西通才工贸有限公司 | 1#转炉二次烟气排放口 | 2.327 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.499 | 687931.9937 | --
山西通才工贸有限公司 | 电炉除尘 | 0.192 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.949 | 1639536.7275 | --
山西通才工贸有限公司 | 3#锅炉烟气排放口 | 1.3534 | 1.6637 | 10 | 5.400 | 6.638 | 35 | 9.190 | 11.297 | 50 | 9.282 | 271758.2174 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结脱硫脱硝出口 | 1.3681 | 1.2507 | 10 | 0.033 | 0.030 | 35 | 34.541 | 31.576 | 50 | 17.234 | 670734.9285 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号矿槽出口 | 0.1965 | 0.1965 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.9067 | 374293.7338 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1号出铁场出口 | 0.3475 | 0.3475 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2800 | 15911.4634 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 1线烧结机尾出口 | 0.2396 | 0.1368 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.659 | 181622.9958 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 炼钢二次除尘出口 | 0.0710 | 0.0389 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.319 | 713088.2251 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结脱硫脱硝出口 | 0.6651 | 0.7015 | 10 | 0.112 | 0.118 | 35 | 30.777 | 32.463 | 50 | 18.340 | 699288.1342 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2线烧结机尾出口 | 0.2116 | 0.1008 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.064 | 276011.9541 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号矿槽出口 | 0.7927 | 0.7927 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.8830 | 476042.6469 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2号出铁场出口 | 0.3932 | 0.3932 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.3924 | 428128.5964 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 球团 | 1.4864 | 1.0237 | 10 | 37.209 | 25.628 | 35 | 28.007 | 19.290 | 50 | 11.275 | 365997.5061 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机头 | 0.6607 | 0.5427 | 10 | 3.352 | 2.753 | 35 | 32.362 | 26.583 | 50 | 13.942 | 770060.625 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号烧结机尾 | 3.4134 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.211 | 479002.5849 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉出铁场 | 1.0458 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.421 | 314152.6525 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号高炉矿槽 | 2.5183 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.589 | 882362.855 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 3号转炉二次烟气 | 2.1266 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.481 | 583954.9633 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 晋南电厂烟囱 | 0.4568 | 18.8192 | 10 | 0.094 | 3.887 | 35 | 0.332 | 13.698 | 50 | 0.112 | 5345.2091 | 停运
山西晋南钢铁集团有限公司 | 135MW发电燃气锅炉 | 0.9349 | 0.9562 | 10 | 21.112 | 21.592 | 35 | 5.344 | 5.466 | 50 | 0.689 | 39343.646 | --
山西晋南钢铁集团有限公司 | 2#转炉二次烟气除尘 | 0.7135 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.248 | 16323.3381 | --
翼城县利明新型建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 0.563 | 2.474 | 30 | 9.267 | 31.935 | 150 | 17.788 | 34.274 | 200 | 3.769 | 56698.3248 | 停运
翼城县信海节能环保建材有限公司 | 隧道窑脱硫塔出口 | 1.801 | 2.764 | 30 | 23.702 | 27.003 | 150 | 43.362 | 52.783 | 200 | 8.488 | 129727.8762 | --
翼城县通利建材厂 | 轮窑脱硫除尘塔排放口 | 2.975 | 7.117 | 30 | 6.703 | 15.744 | 150 | 28.208 | 66.175 | 200 | 5.494 | 56626.3292 | --
翼城县永利新型建材厂 | 窑炉焙烧脱硫塔 | 0.543 | 1.107 | 30 | 18.438 | 37.652 | 150 | 21.202 | 42.422 | 200 | 9.597 | 127368.3771 | --
翼城县浍史二砖厂 | 隧道窑烟气治理设施排放口 | 3.713 | 6.692 | 30 | 20.188 | 36.384 | 150 | 24.245 | 43.695 | 200 | 8.39 | 118811.3004 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 推焦焦侧除尘地面站出口 | 3.013 | -- | 30 | 3.969 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.609 | 258376.6924 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 机侧除尘地面站出口 | 1.326 | -- | 30 | 6.521 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.234 | 211608.264 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 焦炉脱硫脱硝除尘出口 | 1.505 | 1.322 | 15 | 7.344 | 6.45 | 30 | 38.472 | 33.789 | 150 | 2.063 | 336426.0311 | --
山西闽光新能源科技股份有限公司 | 干熄焦环境除尘出口 | 1.809 | -- | 30 | 3.380 | -- | 80 | -- | -- | -- | 14.283 | 289111.9427 | --
晋源实业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.447 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.652 | 107533.9289 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机出口 | 0.274 | 4.133 | 10 | 0.859 | 15.646 | 35 | 0.427 | 7.046 | 50 | 0.214 | 5477.6648 | 停运
晋源实业有限公司 | 锅炉烟囱 | 0.676 | 0.618 | 10 | 0.234 | 0.214 | 35 | 33.032 | 30.220 | 50 | 15.909 | 50157.7114 | --
晋源实业有限公司 | 高炉出铁场除尘出口 | 1.867 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.648 | 127883.9348 | --
晋源实业有限公司 | 烧结机机尾除尘出口 | 1.275 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.212 | 53328.5403 | 停运
翼城县飞翔铸业有限公司 | 高炉矿槽 | 1.005 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.472 | 88760.6129 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.633 | 2.617 | 10 | 0.317 | 0.315 | 35 | 34.716 | 34.504 | 50 | 12.496 | 24830.0392 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结脱硫塔出口 | 2.410 | 2.461 | 10 | 3.836 | 3.979 | 35 | 14.117 | 14.383 | 50 | 4.003 | 108686.7239 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 烧结机尾 | 2.730 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.635134 | 103202.4719 | --
翼城县飞翔铸业有限公司 | 出铁厂 | 1.350 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.460 | 254244.8092 | --
山西东雄保温材料有限公司襄汾分公司 | 回转窑 | 1.327 | 75.675 | 10 | 0.893 | 50.944 | 100 | 1.109 | 63.250 | 100 | 0.713 | 6727.7212 | 停运
山西华天基纸业有限公司 | 脱硫塔出口 | 1.596 | 1.684 | 5 | 4.041 | 4.201 | 35 | 26.073 | 27.342 | 50 | 6.513 | 68102.5744 | --
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰1#回转窑 | 0 | 0 | 30 | 0.069 | 14.886 | 200 | 0.523 | 175.947 | 300 | 0 | 0 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 石灰2#回转窑 | 0 | 0 | 30 | 0.035 | 5.529 | 200 | 0.159 | 24.618 | 300 | 0.323 | 4786.4003 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑尾 | 0.982 | 80.672 | 10 | 0.223 | 16.871 | 35 | 0.770 | 71.060 | 50 | 0.344 | 8772.6917 | 停运
襄汾县星原集团水泥建材有限公司 | 水泥回转窑窑头 | 0.448 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.116 | 92201.3685 | 停运
襄汾县三和昌新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.028 | 1.450 | 30 | 35.268 | 53.684 | 150 | 23.854 | 36.022 | 200 | 0.461 | 6416.8347 | --
襄汾县宏隆新型建材有限公司 | 窑脱硫塔除尘器排气筒出口 | 0.401 | 0.679 | 30 | 30.941 | 52.406 | 150 | 14.42 | 24.424 | 200 | 5.327 | 198294.3691 | --
襄汾县古城全科新型建材有限公司 | 脱硫除尘塔排放口 | 1.577 | 1.533 | 30 | 59.983 | 58.299 | 150 | 41.323 | 40.163 | 200 | 8.192 | 99721.0787 | --
襄汾县聚昕隆新型建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 0.521 | 0.733 | 30 | 18.122 | 25.501 | 150 | 27.382 | 38.531 | 200 | 6.104 | 86618.4734 | --
襄汾县强盛建材厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.158 | 4.099 | 30 | 9.069 | 32.087 | 150 | 2.848 | 10.078 | 200 | 6.9 | 127791.189 | --
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 烧结机头排放口 | 0.503 | 4.243 | 10 | 0.067 | 0.576 | 35 | 1.183 | 9.973 | 50 | 0 | 0 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉矿槽排放口 | 1.017 | 1.017 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.095 | 1294.209 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 高炉出铁场排放口 | 0.997 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.037 | 451.646 | 停运
襄汾县新兴冶炼有限公司 | 电厂燃气锅炉排放口 | 0.648 | 0.648 | 10 | 0.185 | 0.185 | 35 | 0.434 | 0.434 | 50 | 0.074 | 30.446 | 停运
山西华翔集团股份有限公司 | 底漆线VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.360 | 43602.0067 | --
山西华翔集团股份有限公司 | 涂装房VOCs排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.999 | 4488.2166 | 停运
洪洞国耀兆林新能源有限责任公司 | 锅炉监监控点 | 3.214 | 102.128 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0.418 | 19317.9654 | --
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 1#焚烧烟气排放口 | 0.106 | -2.403 | 20 | 0.221 | -5.012 | 80 | 1.059 | -24.043 | 250 | 17.626 | 78192.4075 | 停运
洪洞县民生垃圾综合处理有限公司 | 2#焚烧烟气排放口 | 0.209 | 0.212 | 20 | 53.476 | 54.151 | 80 | 174.657 | 176.864 | 250 | 18.044 | 50921.0443 | --
洪洞县堤村许盛煤矸石粉煤灰烧结砖厂 | 隧道窑脱硫除尘器排气口 | 1.8666 | 2.8852 | 30 | 32.807 | 50.708 | 150 | 36.748 | 56.799 | 200 | 6.978 | 66349.7249 | --
洪洞县富民热力有限公司 | 1号锅炉除尘器 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运
洪洞县富民热力有限公司 | 2号锅炉除尘器 | 0.18 | 0.25 | 10 | 0 | 0 | 35 | 6.69 | 9.22 | 50 | 0 | 0 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑尾 | 0.262 | 17.066 | 10 | 0.156 | 9.809 | 35 | 0.480 | 32.313 | 50 | 0.486 | 17136.7444 | 停运
临汾山水水泥有限公司 | 窑头 | 0.541 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.883 | 74907.4721 | 停运
洪洞县辛村乡高池砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.260 | 2.236 | 30 | 12.466 | 21.990 | 150 | 45.804 | 79.900 | 200 | 5.135 | 53501.3562 | --
洪洞县赵城镇上院村邓平砖厂 | 湿电除尘排放口 | 0.402 | 0.546 | 30 | 54.492 | 73.664 | 150 | 23.045 | 30.985 | 200 | 7.490 | 91019.541 | --
洪洞县赵城耿壁肖拽明砖厂 | 湿电除尘排放口 | 1.016 | 1.258 | 30 | 23.779 | 29.080 | 150 | 29.890 | 36.807 | 200 | 8.031 | 85741.6536 | --
洪洞县振豪新型建材有限公司 | 湿电除尘排放口 | 2.638 | 3.432 | 30 | 19.279 | 24.853 | 150 | 41.300 | 52.940 | 200 | 5.942 | 62663.4586 | --
洪洞县赵城下院侯保兵砖厂 | 湿电除尘烟囱排放口 | 1.906 | 1.894 | 30 | 29.830 | 29.567 | 150 | 23.096 | 22.817 | 200 | 11.638 | 91137.1269 | --
洪洞县赵城镇上院村卢全红砖厂 | 湿电除尘排放口 | 2.8362 | 3.3567 | 30 | 23.048 | 27.278 | 150 | 36.975 | 43.761 | 200 | 10.144 | 103941.9229 | --
洪洞县宏阁建材有限责任公司 | 湿电除尘排放口 | 1.452 | 1.759 | 30 | 33.223 | 37.509 | 150 | 21.134 | 19.507 | 200 | 3.905 | 54000.7451 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂3号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.632 | 0.727 | 15 | 6.204 | 7.14 | 30 | 25.259 | 29.071 | 150 | 1.909 | 98067.3031 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂5号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.487 | 1.699 | 15 | 8.643 | 9.880 | 30 | 30.246 | 34.254 | 150 | 1.834 | 98547.802 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂6号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.56 | 0.635 | 15 | 7.786 | 8.831 | 30 | 26.641 | 30.216 | 150 | 1.771 | 92353.729 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂1号45万吨焦炉烟囱出口 | 1.716 | 2.283 | 15 | 6.451 | 8.579 | 30 | 24.246 | 32.244 | 150 | 2.395 | 103840.0814 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂2号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.721 | 0.860 | 15 | 4.635 | 5.527 | 30 | 24.613 | 29.293 | 150 | 2.515 | 106358.6296 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号装煤地面站 | 0.584 | 0.584 | 30 | 4.476 | 4.476 | 70 | -- | -- | -- | 9.198 | 45995.125 | --
山西焦化股份有限公司 | 1号推焦地面站 | 2.668 | 2.668 | 30 | 6.611 | 6.611 | 30 | -- | -- | -- | 10.309 | 138238.5007 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号装煤地面站 | 1.648 | 1.648 | 30 | 4.889 | 4.889 | 70 | -- | -- | -- | 6.343 | 29988.0789 | --
山西焦化股份有限公司 | 2号推焦地面站 | 0.645 | 0.645 | 30 | 7.881 | 7.881 | 30 | -- | -- | -- | 9.378 | 124168.4236 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号装煤地面站 | 1.547 | -- | 30 | 5.642 | -- | 70 | -- | -- | -- | 8.146 | 39202.3442 | --
山西焦化股份有限公司 | 3号推焦地面站 | 1.948 | -- | 30 | 6.105 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.070 | 130583.1653 | --
山西焦化股份有限公司 | 焦化厂4号45万吨焦炉烟囱出口 | 0.935 | 1.065 | 15 | 5.221 | 5.942 | 30 | 26.257 | 29.88 | 150 | 1.625 | 84980.8001 | --
山西焦化股份有限公司 | 35吨供气锅炉废气出口 | 0.935 | 1.915 | 10 | 3.894 | 7.977 | 35 | 0.071 | 0.146 | 50 | 3.41 | 115247.5532 | --
山西焦化股份有限公司 | 一干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.627 | 0.627 | 30 | 14.558 | 14.558 | 80 | -- | -- | -- | 18.102 | 86534.3729 | --
山西焦化股份有限公司 | 二干熄焦地面除尘站 | 0.369 | 0.369 | 30 | 6.946 | 6.946 | 80 | -- | -- | -- | 12.508 | 126319.8092 | --
山西焦化股份有限公司 | 三干熄焦地面除尘站烟囱 | 0.531 | 0.531 | 30 | 9.729 | 9.729 | 80 | -- | -- | -- | 6.463 | 66592.7275 | --
山西焦化股份有限公司 | 炭黑脱硫塔排气筒 | 0.276 | 0.407 | 5 | 2.296 | 3.382 | 35 | 7.675 | 11.306 | 50 | 20.666 | 286299.4812 | --
山西焦化股份有限公司 | 6#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 1.604 | 0 | 15 | 0.005 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 8.510 | 127142.3591 | --
山西焦化股份有限公司 | 二系大棚地面除尘站排气筒 | 0.503 | -- | 30 | 1.328 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.057 | 111878.7833 | --
山西焦化股份有限公司 | 5#焦炉大棚地面除尘站排气筒 | 0.184 | 0 | 30 | 0.004 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 1.663 | 25632.1234 | --
山西焦化股份有限公司 | 三系备用干熄焦地面除尘站排气筒 | 0.555 | 0 | 30 | 7.078 | 0 | 80 | -- | -- | -- | 5.588 | 57303.3006 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 机侧除尘 | 0.925 | 0.925 | 15 | 1.363 | 1.363 | 30 | -- | -- | -- | 12.537 | 153790.5167 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 干熄焦除尘 | 7.462 | 7.462 | 30 | 5.405 | 5.405 | 80 | -- | -- | -- | 3.155 | 81029.2479 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦侧除尘 | 0.890 | 0.890 | 15 | 0.665 | 0.665 | 30 | -- | -- | -- | 11.829 | 279403.58 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.165 | 1.232 | 15 | 7.220 | 7.591 | 30 | 23.074 | 24.259 | 150 | 2.316 | 327039.1556 | --
山西盛隆泰达新能源有限公司 | RTO焚烧炉 | 0.676 | 8.361 | 20 | 7.094 | 79.027 | 50 | 13.430 | 163.778 | 100 | 5.264 | 13611.8954 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦侧除尘 | 0.939 | -- | 30 | 4.912 | -- | 30 | -- | -- | -- | 14.537 | 204321.736 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 0.363 | 0.324 | 15 | 12.059 | 10.756 | 30 | 32.957 | 29.396 | 150 | 0.988 | 106092.376 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#干熄焦除尘 | 0.699 | -- | 30 | 4.820 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.535 | 67143.023 | --
山西宏源新能源有限公司 | 1#机侧除尘 | 1.356 | -- | 30 | 5.128 | -- | 70 | -- | -- | -- | 21.127 | 222443.0726 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦侧除尘 | 1.728 | -- | 30 | 1.509 | -- | 30 | -- | -- | -- | 2.976 | 43890.8795 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 1.345 | 1.199 | 15 | 7.827 | 6.975 | 30 | 40.188 | 35.815 | 150 | 1.006 | 120579.1719 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#机侧除尘 | 1.58 | -- | 30 | 0.33 | -- | 70 | -- | -- | -- | 11.541 | 125341.1198 | --
山西宏源新能源有限公司 | 2#干熄焦除尘 | 1.118 | -- | 30 | 1.061 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.235 | 56424.2504 | --
安泽玉华新型建材有限公司 | 脱硫塔排气筒 | 3.798 | 4.152 | 30 | 60.257 | 65.549 | 150 | 47.055 | 50.699 | 200 | 7.754 | 174041.9393 | --
山西海金生物科技有限公司 | 废气排放口 | 0 | 0 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.565 | 33577.7208 | 停运
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝排放口 | 1.635 | 1.625 | 15 | 22.396 | 22.26 | 30 | 34.682 | 34.471 | 150 | 3.593 | 316687.8525 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 装煤推焦机侧地面除尘排放口 | 0.333 | -- | 30 | 13.540 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.218 | 132308.7215 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 焦侧地面除尘站排放口 | 0.314 | -- | 30 | 18.271 | -- | 30 | -- | -- | -- | 10.218 | 198677.2283 | --
山西蔺鑫煤焦化有限责任公司 | 干熄焦地面除尘站排放口 | 0.834 | 0.834 | 30 | 26.167 | 26.167 | 80 | -- | -- | -- | 10.058 | 126886.545 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化焦炉烟囱 | 1.094 | 1.193 | 15 | 18.077 | 19.645 | 30 | 32.961 | 35.939 | 150 | 2.026 | 262882.7482 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化1号焦侧地面站排放口 | 1.469 | 1.469 | 30 | 12.099 | 12.099 | 30 | -- | -- | -- | 8.270 | 107858.8137 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化2号焦侧地面站排放口 | 2.279 | 2.279 | 30 | 4.031 | 4.031 | 30 | -- | -- | -- | 10.987 | 152605.8938 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化干熄焦地面站排放口 | 5.361 | 5.361 | 30 | 34.922 | 34.922 | 80 | -- | -- | -- | 5.841 | 58640.7313 | --
圣鑫焦化有限公司 | 120万吨焦化装煤炉头烟地面站排放口 | 3.844 | 0 | 30 | 6.197 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 16.673 | 138890.274 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化干熄焦地面站 | 2.272 | 2.272 | 30 | 10.098 | 10.098 | 80 | -- | -- | -- | 7.966 | 107161.2455 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦炉烟囱 | 2.224 | 2.061 | 15 | 12.812 | 11.87 | 30 | 24.201 | 22.423 | 150 | 3.326 | 355096.4744 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化机侧地面站排放口 | 0.752 | 0 | 30 | 2.295 | 0 | 70 | -- | -- | -- | 12.872 | 166619.5599 | --
圣鑫焦化有限公司 | 160万吨焦化焦侧地面站排放口 | 1.012 | 0 | 30 | 7.826 | 0 | 30 | -- | -- | -- | 12.627 | 249238.0336 | --
山西鸿丰达铸业有限公司 | 球团 | 1.6961 | 3.7727 | 10 | 0.341 | 0.759 | 35 | 9.957 | 22.147 | 50 | 8.662 | 56575.5925 | 停运
吉县吉昌镇玉春砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 4.566 | 52.265 | 30 | 26.627 | 55.222 | 150 | 24.525 | 36.410 | 200 | 1.651 | 30367.1996 | 停运
吉县震泽新型墙体建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.3009 | 1.4725 | 30 | 77.381 | 87.588 | 150 | 45.575 | 51.586 | 200 | 6.433 | 118942.6925 | --
乡宁县呈祥建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.2444 | 2.5417 | 30 | 32.948 | 37.312 | 150 | 39.131 | 44.314 | 200 | 3.543 | 69522.985 | --
乡宁县法王庙砖厂 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 1.8360 | 2.6844 | 30 | 40.019 | 58.509 | 150 | 34.995 | 51.165 | 200 | 4.867 | 89252.2125 | --
乡宁县宏基建材有限公司 | 隧道窑排口 | 1.7372 | 3.7113 | 30 | 18.169 | 38.816 | 150 | 22.705 | 48.506 | 200 | 8.100 | 134147.2449 | --
乡宁县清泉庄建材有限公司 | 隧道窑脱硫除尘排放口 | 2.7042 | 3.1471 | 30 | 43.681 | 50.835 | 150 | 19.488 | 22.679 | 200 | 3.965 | 130693.8992 | --
隰县古城砖厂 | 隧道窑 | 0.823 | 1.205 | 30 | 26.690 | 37.655 | 150 | 42.144 | 59.146 | 200 | 4.125 | 116654.6177 | --
吉县垚鑫生物发电有限公司蒲县分公司 | 锅炉监控点 | 6.254 | 4.936 | 10 | 0.861 | 0.679 | 35 | 36.589 | 28.880 | 50 | 5.836 | 154196.2405 | --
侯马市华通新型建材有限公司 | 窑烟囱 | 0.367 | 0.510 | 30 | 47.878 | 65.827 | 150 | 53.009 | 72.341 | 200 | 4.552 | 87343.6131 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 环集烟气排放口 | 1.4818 | -- | 10 | 5.491 | -- | 100 | 0.320 | -- | 100 | 10.264 | 149677.0425 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 阳极炉烟气排气口 | 0.1436 | -- | 10 | 13.008 | -- | 100 | 5.055 | -- | 100 | 1.711 | 6858.0404 | --
侯马北铜铜业有限公司 | 制酸尾气排气口 | 0.6958 | -- | 10 | 4.832 | -- | 100 | 2.464 | -- | 100 | 13.531 | 123772.7075 | --
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑头 | 0.4466 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.636 | 10828.255 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 窑尾烟囱 | 0.1050 | 23.4679 | 10 | 0.050 | 11.255 | 35 | 0.456 | 101.932 | 50 | 0.520 | 11543.7925 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 水泥磨除尘器 | 0.5704 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.389 | 44421.7049 | 停运
侯马市汇丰建材有限责任公司 | 煤磨除尘器 | 0.4270 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.244 | 1450.2575 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机尾 | 2.8185 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.468 | 40265.5092 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 电厂锅炉烟囱 | 1.605 | 145.908 | 10 | 0.255 | 28.167 | 35 | 5.928 | 18.597 | 50 | 1.399 | 26535.0914 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 烧结机头 | 0.512 | 3.352 | 10 | 0.537 | 3.519 | 35 | 1.352 | 8.854 | 50 | 1.79 | 75943.877 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 出铁厂烟囱 | 1.864 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.327 | 114237.2355 | 停运
山西华强钢铁有限公司 | 矿槽烟囱 | 1.228 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.559 | 50273.581 | 停运
山西建邦集团铸造有限公司 | 45MW煤气发电 | 0.827 | 0.950 | 10 | 3.018 | 3.491 | 35 | 10.899 | 12.636 | 50 | 4.801 | 161134.6385 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉矿槽除尘器出口 | 1.367 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.741 | 313212.3183 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 240高炉出铁场除尘器出口 | 0.608 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.919 | 367142.6313 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉出铁场除尘器出口 | 2.094 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.415 | 558463.8098 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 380高炉矿槽除尘器出口 | 0.720 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.228 | 306708.1059 | --
山西建邦集团铸造有限公司 | 35MW煤气发电锅炉 | 0.525 | 0.513 | 10 | 2.500 | 2.419 | 35 | 10.671 | 10.358 | 50 | 11.088 | 135001.982 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 2号废气排放口 | 1.884 | 2.533 | 5 | 11.174 | 14.624 | 35 | 21.368 | 28.543 | 50 | 9.335 | 852726.6927 | --
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司 | 1号废气排放口 | 1.462 | 1.932 | 5 | 11.673 | 14.920 | 35 | 18.065 | 23.618 | 50 | 9.082 | 830935.5578 | --
山西兆光发电有限责任公司 | 1号出口 | 0.0498 | 2.5189 | 5 | 0.369 | 18.663 | 35 | 0.500 | 25.313 | 50 | 0.129 | 10929.5773 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 2号出口 | 0.7727 | 34.6386 | 5 | 0.001 | 0.032 | 35 | 0.032 | 1.455 | 50 | 0.069 | 6212.1429 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 3号出口 | 0.6642 | 0.8895 | 5 | 15.317 | 20.514 | 35 | 35.329 | 47.314 | 50 | 9.285 | 1719189.945 | 停运
山西兆光发电有限责任公司 | 4号出口 | 2.0446 | 2.1055 | 5 | 19.794 | 20.384 | 35 | 34.671 | 35.704 | 50 | 8.563 | 1534218.455 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 1号脱硫装置出口 | 2.4053 | 2.3794 | 5 | 20.611 | 20.389 | 35 | 27.638 | 27.341 | 50 | 11.082 | 1645322.7825 | --
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 2号脱硫装置出口 | 1.3059 | 1.4152 | 5 | 14.966 | 16.219 | 35 | 23.481 | 25.447 | 50 | 9.974 | 1482921.0075 | --